| 總務處重點工作標準作業程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 消防安全檢查申報 | 編號 |  | C005 |
| 承辦單位 | 總務處 | 承辦人 |  | 事務組長 |
| 法令依據 | 消防法細則第2、6、9、13條暨施行細則第13～16條 94北市教工字第09430291200號函 |  |  |  |
| 會辦單位 | 作業流程 | 執行時間 | 作業要領 | 注意事項 |
|  | 消防編組 工作分配 外觀、性能檢查 編列預算 消防設備師(工)或消防檢修專業機構甄選 委託契書簽約 檢修報告書留存待查 改善缺失 | 學期初 | 管理權人為校長，並依消防法第13條遴用防火管理人(一般為總務主任)。 | 學校消防安全用途歸類屬乙類場所第3目。 |
| 各處室主任 會計室 |  | 11月完成檢查 | 依消防法第9條管理權人應期委託消防設備師(工)或消防檢修機構辦理檢修。 | 有關「消防設備師(工)或消防檢修機構」之資料，可至消防署網站查詢。 |
| 各處室主任 會計室 |  | 12月 以前 | 檢修完成後十五日內，應向當地消防機關申報。 | 依「北市教工字第09430291200號函」指示，外觀及性能檢查檢查應每半年一次，6月份之檢修報告書留存待查，免申報。 |
| 事務組 | 外觀、性能 、綜合檢查 檢修報告書申報 改善缺失 | 6月 | 檢修完成後十五日內，應向當地消防機關申報。 |  |
| 事務組 |  | 12/31前 | 申報時檢修申報書、委託書及消防安全設備檢修申報受理單一式二份，一份自存、一份交受委託人。 |  |