台北市大直高級中學教室冷氣（含IC卡）使用管理辦法（980824修改）

- 目的：為營造良好學習環境，妥善管理教室（含專科教室）冷氣，有效節約能源，特訂定本辦法。

- 依據：

- 依92學年度學生家長委員會會議決議暨學校事務管理規則訂定。

- 依行政院96年6月11日院臺經字第0960027076號函核定修正「加強推動政府機關節約能源措施」辦理。

- 依98.04.17學生家長委員會會議及98.05.26家長代表大會之決議辦理

- 供電原則：

- 預定每年5月至10月，供電時間以上午10時（頂樓提早1小時）為原則，關電時間除有申請留校外為下午5時。

- 室溫如超過28℃時始供電。

- 使用方法：

- 總務處統一供電後，各班可視需求（經班級討論後）自行插卡啟動，以節約用電。

- 冷氣機操作：請各班設備股長負責，以便管理。

- 開機：（1）插IC儲值卡  （2）控制器開機  （3）溫度設定27℃。

- 關機：（1）控制器關機   （2）取出IC儲值卡。

- 班級外堂課（不在教室上課）、放學離開教室時，務必關閉冷氣。(如有未關冷氣，通知導師處理)。

- 下課時間請選擇『送風』鍵即可，避免與室外溫差太大，以免有礙同學健康，並節省電費。

- 指派值勤同學經常保持機體清潔，每月至少清洗濾網一次。

- 使用管理：

- 每間教室設有2.5噸窗型冷氣2台及一套電表、IC卡機，以及IC卡2張。

- IC卡機及電表裝置為電力設備，嚴禁拆卸、更動、打開電表或IC卡機蓋，請勿扳動內部開關，以避免觸電危險。

- 全校冷氣總電源高壓危險，嚴禁自行送電使用，以確保安全。總務處有專人負責，依樓層高低先後供電，避免同時啟動超出契約容量增加罰款金額。

- 若全校用電超出契約容量時，將執行卸載（教室冷氣暫停使用），待全校用電低於契約容量後，恢復開放使用。（用電超出契約容量將被台電罰款2-3倍電費）

- 依行政院「加強推動政府機關節約能源措施」，本校節約用電若無法達到規定，冷氣供電將提高卸載。

- 設備維護：

- 冷氣機簡單維護由學校人員負責。當冷氣發生故障時，請立即通知總務處連絡廠商派人維修處理。

- 如發現漏水漏電，務必立即向任課老師報告，並派同學至總務處報告，以便即刻派員關掉電源。

- 若因同學使用不當造成冷氣機損壞，經由廠商及總務處共同鑑定，須由該班同學負責維修費用或更新機器。

- 收費：

- 各班使用冷氣機費用，以IC卡儲值方式插卡計費，由各班同學自行分擔。

- 依臺灣電力公司訂定之尖峰與離峰用電計費標準、基本電費分攤及超約罰款等綜合計算，每度電收費以6元計價，若有調整另行通知。

- 每張IC卡收取100元，作為押卡金，學年結束時退還。

- 每張卡儲值額度2000元，額度用完後請到總務處繳款加值。學年結束時，卡片尚有餘額，以班級為單位退費處理。

- IC卡遺失或毁損，原卡片剩餘額度無法退回，各班自行負擔損失，需重新申請IC卡、繳款加值及繳交押卡金。

- 總務處備有臨時卡，提供本位課程、社團聯課活動、第2外語、專題研究、重修等課程使用，其冷氣電費由參加同學平均分攤，課程結束後，持卡片退費。

- 注意事項：

- IC卡每張均有編號，總務處造冊控管，若擅自違規使用視同侵佔，將依校規嚴懲。

- 未經允許任意啟動冷氣電源、無故破壞冷氣機，除依校規處罰外，造成設施損害須另負賠償責任。

- 未按規定使用冷氣及關機，被查報屬實，將暫停該班冷氣供電3日，以為警惕。

- 嚴禁打開電錶及IC卡機蓋或扳動內部開關，一經發現該班暫停使用冷氣1週，當事人除依校規以破壞公物論處外，並須依實際金額支付修繕費用。

- IC卡機及電表裝置為電力設備，嚴禁拆卸、更動、打開電表或IC卡機蓋，請勿扳動內部開關，以避免觸電危險。

- 本辦法如有未盡事宜，經行政會議討論通過後實施。