教室冷氣電費及設備費收取說明及建議980526

- 依臺電規定：電費計算＝流動電費+基本電費+超約罰款

- 流動電費：台電夏季每月用電1度電2.42元，非夏季每月用電2.33元。

- 基本電費：夏季每月1瓩為223.6元 ，非夏季每月1瓩為166.9元。

| 項 目 |  | 單 價 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流動電費 | 夏季(1度電收費) | 2.42 | 指6、7、8、9月 |
|  | 非夏季(1度電收費) | 2.33 | 扣除夏季之其他月份 |
| 基本電費 | 夏季(1瓩電收費) | 223.6 |  |
|  | 非夏季(1瓩電收費) | 166.9 |  |

- 教室冷氣電費支付：學生(家長會)近5年平均每年支付電費1195579.8元，計5977899元。

93年1337036元、94年1369712元、95年1052945元、96年1052219元、97年1165987元。

- 契約容量：本校總契約容量570瓩、教室冷氣分擔269瓩

本校56班，每班2台冷氣，每台冷氣以3瓩計算【56班*2台*3瓩*0.8=269瓩】

- 電費計算：

- 基本電費：學生（家長會）每年繳交基本電費599763元

【非夏季(269瓩*8個月*166.9元/瓩）+夏季（269瓩*4個月*223.6元/瓩)＝599763】

- 超約罰款：近5年平均每年超約罰款131146元，5年合計罰655729元。

【93年315772元、94年177695元、95年44215元、96年114569元、97年3478元】

- 流動電費：依每月實際使用情形，按公式計算。【21天*7小時*56班*2台*3瓩*0.8】

- 按度計算電費單價[含基本電費、超約罰款及流動電費]：

試算一：教室冷氣支付電費/(冷氣使用月份總共度數)=1195579.8/197568度＝6.05元

（冷氣使用月份總共度數）＝(5個月*21天*7小時*56班*2台*3瓩*0.8)＝197568度

（每年冷氣使用收取月份，以5、6、9、10、11月份採計5個月）

試算二：台電流動電費+本校(基本電費+超約罰款)/(冷氣使用月份總共度數)=6.12元

- 每度電收費單價之建議：每度電收費6元。

- 收費方案之建議：

      - 班級冷氣電費由各班班費支應，收費方式各班自訂。

      - 冷氣設備費（含維護）由家長會另行募款處理，以新生每人1000元為原則。

      - 建議說明：1.裝設電表符合使用者付費原則，公平透明。

2.學生用電較為審慎節約，達到節能減碳之教育意義。

3.家長會募款容易說明，不會將電費及設備費混淆。

【附註】臺北市公立高中收費情形：共28校

  - 本校除外，按度收費有18校，四聯單每學期收400元有9校，約為2：1。

  - 各校每度電收費情形不一，單價在5～8元之間。